## Souhrn
Souhrnná tabulka
| Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH
Stavební práce | 0 | 0
ZTI | 0 | 0
Teplo a chlad | 0 | 0
VZT | 0 | 0
El. Silnoproud | 0 | 0
El. Slaboproud | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0
Veškerá žlutě vyznačená pole na všech listech excelovského souboru musí být vyplněna nenulovou hodnotou

## Stavební
Stavební část
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / Mj v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Zemní práce- pronájem techniky
1 | Traktor s podkopem a radlicí - výkopy | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | doprava - Traktor s podkopem a radlicí | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | USD - liniové výkopy | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | doprava - USD - liniové výkopy | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Pásový hydraulický bagr - 1m3 + hydraulický bourací nástavec na horninu | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | doprava - Pásový hydraulický bagr - 1m3 + hydraulický bourací nástavec na horninu | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | pásový traktor Caterpillar - 3m3 radlice - úpravy ploch | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | doprava - pásový traktor Caterpillar - 3m3 radlice - úpravy ploch | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | BOBCAT - drobné zemní práce | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | doprava - BOBCAT - drobné zemní práce | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | čelní kolový nakladač - min. 2m3 lžíce - nakládka | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | doprava - čelní kolový nakladač - min. 2m3 lžíce - nakládka | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
13 | jeřáb AD 28 | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | doprava - jeřáb AD 28 | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | vysokozdvižná plošina do 12 m mobilní | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | doprava - vysokozdvižná plošina do 12 m mobilní | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | nákladní auto těžké-sklápěcí | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | nakládka, prostoj - nákladní auto těžké-sklápěcí | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | přívěs sklápěcí k nákladnímu autu | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | nakládka, prostoj - přívěs sklápěcí k nákladnímu autu | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | tahač + přívěs - přeprava materiálu | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | nakládka, prostoj - tahač + přívěs - přeprava materiálu | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | nákladní auto lehké s hydraulickou rampou | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | nakládka, prostoj - nákladní auto lehké s hydraulickou rampou | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | vysokozdvižný vozík - terénní 3,5 tuny | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | doprava - vysokozdvižný vozík - terénní 3,5 tuny | km | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | ruční výkop | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
28 | ruční zához výkopu | m3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | ostatní ruční terénní práce | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
30 | montáž pažení liniového výkopu do hloubky 3m včetně pronájmu pažení | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | demontáž pažení výkopu do hloubky 3m | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
32 | D+ pokládka vodovodní potrubí PE100 RC 50x3,0 SDR11 Do lože s písku, včetně folie | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | D+ pokládka plynové potrubí HDPE SUPERPIPE Do lože s písku, včetně folie | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | D+ pokládka chráničky vysokonapě´tového kabelu HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země, s lankem pro zatažení kabelu Do lože s písku, včetně folie | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Malby
35 | Malba tekutá systémová, bílá, bez penetrace, 2x otěruvzdorná | m2 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00046
36 | Malba tekutá systémová, bílá, bez penetrace,2 x na SDK, otěruvzdorná | m2 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.00026
37 | D+M Malba tekutá systémová, bílá, vč.penetrace, 2x omyvatelná na sádrokarton | m2 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 357 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
38 | D+M Malba tekutá systémová, bílá, vč.penetrace, 2x omyvatelná na omítku a beton | m2 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 358 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
39 | příplatek za odstín všech druhu barev | m2 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0
40 | oškrabání maleb, zakrytí nábytku, čidel apod. úklid | hod | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
Podlahy povlakové
41 | obroušení a odmaštění původní stěrky a nátěrů podlah | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | D+M Bezrozpouštědlová polyuretanová hladká stěrka tl. 2,5 mm protiskluzná, včetně vytažení do 10 cm na stěnu | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 345 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
43 | D+M Pružná polyuretanová stěrka samonivelační tl. 2,5 mm protiskluzná, s vysokým kročejovým útlumem, včetně vytažení do 10 cm na stěnu | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 336 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
44 | D+M Olejivzdorný nátěr, s vytažením na stěny do v=100cm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 333 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
45 | D+M Nátěrový systém difuzně otevřený dvojnásobný epoxidový | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 332 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
46 | D+M Hladká probarvená, chemicky odolná stěrka z polymerbetonu tl.4 mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 330 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
47 | D+M Strukturovaná dvousložková epoxidová stěrka samonivelační - chemicky odolná tl.2,5 mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 329 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
48 | D+M Vyrovnávací epoxidová stěrka + penetrace tl. 2,5 mm, plnivo křemenný písek | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 323 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
49 | D+M Strukturovaná epoxidová stěrka samonivelační tl. 2,5 mm probarvená ve hmotě | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 322 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
50 | odstranění původního pvc nebo koberce | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | Dodávka- PVC (kvalita vyšší standart) tl. 3mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 1 | 318 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
52 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00101
53 | Dodávka- PVC antistatické (kvalita vyšší standart) tl. 3mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 1 | 317 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
54 | Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík pouze položení, | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00117
55 | Dodávka - Zátěžový koberec tl.50 mm čtverce 500x500 mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 1 | 316 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
56 | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík pouze položení, | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00109
57 | Povlaková podlaha schodišť z plastů podlahovina tloušťky 2,0 mm - vč.podlahoviny | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00242
58 | zakrytí nábytku, čidel apod. úklid | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Podlahy z dlaždic
59 | demontáž dlažby keramické | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
60 | Montáž -Dlažba s izolací systémové provedení 30 x 30 cm izolace systém., tmel systém., dlažba ve specifik. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00861
61 | Montáž podlah hl. z tav.čediče,MC, 20x20 tl.3 cm systémové provedení | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.06378
62 | montáž -Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm systémové provedení | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00049
Konstrukce Truhlářské
63 | D+M Podhledy SDK, zavěšená kovová.kce CD 1x deska RB 15 mm | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 149 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
Konstrukce zámečnické
64 | demontáž, uožení a zpětná montáž podhledu kazetového | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
65 | D + M podhled kazetový 600x600 - standard | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
66 | D+M konstrukce zámečnické různé, povrchová úprava pozink nebo nátěr | kg | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
Konstrukce klempířské
67 | nátěry- barva syntetická | m2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
živičné krytiny
68 | Pás modif. asfalt samolep s jemnozrnným minerál. posypem, s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 3 | 7 | 62852269 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0038
69 | Pás modif. asfalt special s břidličným ochranným posypem a s vložkou z polyesterové rohože 190g/m2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 3 | 7 | 628522502 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0043
70 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.0007
izolace proti vodě
71 | SBS modifikov.asfalt. pás tl. 4,0 mm a jemným sep. posypem, s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 3 | 7 | 62856106 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0052
72 | Pás modif. asfalt samolep s jemnozrnným minerál. posypem, s nosnou vložkou z Al fólie kašírovanou | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 3 | 7 | 62855214 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0024
73 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna systémové provedení š. 120 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00032
74 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou systémové provedení, | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.005
75 | Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00017
76 | Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0
77 | montáž -Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00058
78 | Montáž -Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00041
79 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00052
80 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.0003
Výplně otvorů
81 | dodávka a Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.01891
82 | dodávka a Osazení zárubně do sádrokarton. příčky až do tl. 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.00292
83 | D+M Dřevěné dveře hladké, plné 800/1970 otvíravé 1.kř., vnitřní s polodrážkou vč.zárubně | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 155 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
| konstrukce sestávající z rámu a plné DTD desky, povrchová úprava - dýha s pruhem | [6 empty] | konstrukce sestávající z rámu a plné DTD desky, povrchová úprava - dýha s pruhem |  | 3
| obložková zárubeň s dorazovým těsněním do SDK příčky tl.130 mm - prostupka do zárubně | [6 empty] | obložková zárubeň s dorazovým těsněním do SDK příčky tl.125 mm - prostupka do zárubně |  | 3
| odstín ořech | [6 empty] | odstín ořech |  | 3
| elektromagnetický zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče, matný nerez, dělené kruhové štítky, koule - klika | [6 empty] | elektromagnetický zámek s cylindrickou vložkou systému generálního klíče, matný nerez, dělené kruhové štítky, koule - klika |  | 3
| výsuvný padací práh, nerez dveřní zarážka | [6 empty] | výsuvný padací práh, nerez dveřní zarážka |  | 3
| Rw = 32dB | [6 empty] | Rw = 32dB |  | 3
84 | D+M Dřevěné dveře hladké, plné 800/1970 otvíravé 1.kř., vnitřní s polodrážkou vč.zárubně | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 154 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
| konstrukce sestávající z rámu a plné DTD desky, povrchová úprava - dýha s pruhem | [6 empty] | konstrukce sestávající z rámu a plné DTD desky, povrchová úprava - dýha s pruhem |  | 3
| obložková zárubeň s dorazovým těsněním do SDK příčky tl.130 mm | [6 empty] | obložková zárubeň s dorazovým těsněním do SDK příčky tl.125 mm |  | 3
| odstín ořech | [6 empty] | odstín ořech |  | 3
| zámek - cylindrická vložka pro systém generálního klíče, matný nerez, dělené kruhové štítky, klika - klika | [6 empty] | zámek - cylindrická vložka pro systém generálního klíče, matný nerez, dělené kruhové štítky, klika - klika |  | 3
| výsuvný padací práh, nerez dveřní zarážka | [6 empty] | výsuvný padací práh, nerez dveřní zarážka |  | 3
| Rw = 32dB | [6 empty] | Rw = 32dB |  | 3
85 | D+M Dřevěné dveře hladké, plné 700/1970 otvíravé 1.kř., vnitřní s polodrážkou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 0 | 161 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
| křídlo podřezané pro VZT | [6 empty] | křídlo podřezané pro VZT |  | 3
| konstrukce sestávající z rámu a odlehčené DTD desky, povrchová úprava - střednětlaký laminát tl.0,2 mm | [6 empty] | konstrukce sestávající z rámu a odlehčené DTD desky, povrchová úprava - střednětlaký laminát tl.0,2 mm |  | 3
| odstín RAL šedá | [6 empty] | odstín RAL dle návrhu architekta |  | 3
| osazeno do ocelové zárubně | [6 empty] | osazeno do ocelové zárubně - viz.odd.767 |  | 3
| zámek - WC , matný nerez, dělené kruhové štítky, klika - klika | [6 empty] | zámek - WC , matný nerez, dělené kruhové štítky, klika - klika |  | 3
| nerez dveřní zarážka | [6 empty] | nerez dveřní zarážka |  | 3
Úpravy vnějších povrchů
86 | odstranění původní omítky | m2 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
87 | Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.05722
Úpravy povrchů vnitřních
88 | Lokální vyspravení povrchu betonových konstrukcí | m2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 31 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
89 | odstranění původní omítky | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
90 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.02798
91 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.00034
9 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.003
93 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.04558
94 | montáž do flexi tmele-Obklad keramický glazovaný vel.250x333 mm barva a design včetně nerez lišt | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 1 | 350 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
95 | montáž do flexi tmele.-Obklad keramický glazovaný vel.200x200 mm včetně nerez lišt | m2 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 1 | 349 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
Komunikace
96 | D+M Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dodávky zámkové dlažby betonové 100/50/5 cm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.18108
97 | D+M Kladení dlaždic kom.pro OA, lože z kameniva těž. včetně dodávky zámkové dlažby betonové 100/50/8 cm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.18108
98 | D+M dlažba betonová 60x60 cm do terénu | ks | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
Svislé a kompletní konstrukce
99 | bourání zdiva a otvorů z cihel keramických nebo plných | m3 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
100 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1.7672
101 | Zdivo systémové z keramických broušených bloků P15, až do tl. 40 cm, lep.celpl | m3 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.29079
102 | Demontáž SDK příček | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
103 | Zřízení otvoru do 4 m2 v SDK příčce OK 1x UA, 2x opláštění | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0
104 | Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. Až do tl 150mm, RB 12,5mm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.02561
105 | Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. Až do tl.150mm, RB 12,5mm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.04734
106 | Příčky z cihel plných CP29 až do tl. 250 mm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.27213
107 | Příčky z cihel kerm. broušených systémových lepidlo, až do tl. 15 cm | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.06445
108 | D+M Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. Až do tl.150mm RB 12,5mm, EI 60 DP1 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.0528
109 | příplatek za izolaci minerální do SDK příček až do tl. 125 | m2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
Ostatní
110 | Dodatečná dodávka a montáž revizních dvířek do stěn a podhledu SDK do rozměru 400x400 | ks | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
111 | Dodatečná dodávka a montáž revizních dvířek do stěn a podhledu SDK do rozměru 600x600 | ks | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
68 | všeobecné stavební práce práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## ZTI
ZTI
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Zřizovací předměty
1 | D+M - umyvadlo běžné 50 porcelán včetně sifonu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00046
2 | D+M stojánková baterie pro umyvadlo 20 cm vyložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.00026
3 | D+M umývátko běžné včetně sifonu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 357 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
4 | D+M stojánková baterie pro umývátko 120cm vyložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 358 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
5 | D+M umyvadlo pro technické zázemí 20 cm vyložení včetně sifonu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0.00319
6 | D+M baterie nástěnná pro umyvadlo tech. Zázemí rozteč 150 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | D+M umyvadlo do laboratoří, včetně sifonu. 50 porcelán | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 345 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
8 | D+M stojánková baterie pro umyvadlo do laboratoří 20 cm vyložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 336 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
11 | D+M - pisoár nástěnný, integrované automatické radarové splachování klasic | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00242
12 | D+M WC - klozet závěsný běžný včetně prkénka | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 1 | 315 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
13 | D+M - Baterie směšovací sprchová nástěnná - pro gastro - připojení hadice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00861
14 | D+M - Pisoárová dělící stěna keramická | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00049
15 | D+M Dvířka instalační, nerezová do rozměru 40 x 40 cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 149 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
Kanalizace
16 | D+M -Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast PE svař. - do DN 125 | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | D+M - izolace odpadní a zavěšené potrubí -dešťové - plast do DN 125 | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | D+M -Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast PE svař. - do DN 200 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | D+M - izolace odpadní a zavěšené potrubí -dešťové plast do DN 200 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | D+M Potrubí odpadní a zavěšené - splašková - plast HT hrdlový - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | D+M -izolace Potrubí odpadní a zavěšené - splašková - plast HT hrdlový - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | D+M Potrubí odpadní a zavěšené - splašková - plast HT hrdlový - do DN 200 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 3 | 7 | 62852269 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0038
23 | D+M - izolace Potrubí odpadní a zavěšené - splašková - plast HT hrdlový - do DN 200 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 3 | 7 | 62852269 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0038
24 | D+M Potrubí odpadní a zavěšené - laboratorní - PE zvukoizolační - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | D+M izolace - Potrubí odpadní a zavěšené - laboratorní - PE zvukoizolační - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | D+M Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - litina bezhrdlová - do DN 100 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.00292
27 | D+M -izolace Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - litina bezhrdlová - do DN 100 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.00292
28 | D+M Potrubí připojovací ve stěnách - plast HT hrdlový - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | D+M izolace -Potrubí připojovací ve stěnách - plast HT hrdlový - do DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
30 | D+M Odtok kondenzátu - plast HT - do DN 40 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | D+M izolace Odtok kondenzátu - plast HT - do DN 40 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
32 | D+M Hlavice ventilační - plast - DN 70 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | D+M Hlavice ventilační - plast - DN 100 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | D+M Ventily přivzdušňovací - plast - DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1.7672
35 | D+M Ventily přivzdušňovací - plast - DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.29079
36 | D+M Sifon - kondenzát dvojitá ZU - plast - DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.02561
37 | D+M Sifon - kondenzát dvojitá ZU podomítkový - DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.04734
38 | D+M Sifon potrubní - dešťový - ZU min.80mm - DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0
39 | D+ MSifon potrubní - splaškový, laboratorní - ZU min.50mm - DN 40-70 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.27213
40 | D+M Lapač střešních splavenin - plast - DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
Vodovod
42 | D+M Potrubí - požární - pozink spoj.lis.- do DN 50 včetně tep. izol. 15mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | D+M potrubí - požární-pozink spoj.lis do DN 100 včetně tep. Izolace do 50 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
44 | D+M Potrubí - hlavní volně vedené rozvody SV - nerez - do DN 50 včetně tep. izol. 25mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
45 | D+M Potrubí-hlavní volně vedené rozvody SV-nerez-do DN 100 včetně tep. Izolace do 50 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
46 | D+M Potrubí - hlavní volně vedené rozvody TV - nerez - do DN 50 včetně tep. izol. Do 60mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | D+M potrubí-hlavní volně vedené rozvody TV-nerez-do DN 100 včetně tep. Izolace do 80 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
48 | D+M Potrubí - připojovací ve stěnách a podlahách SV - PPR - do DN 25 včetně tep. izol. 25mm | m | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
49 | D+M Potrubí - připojovací ve stěnách a podlahách TV - PPR - do DN 25 včetně tep. izol. 35mm | m | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
50 | D+ M Armatury uzavírací - KK, ŠV - DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | D+M Armatury uzavírací - KK, ŠV - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
52 | D+M Armatury uzavírací - KK, ŠV - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
53 | D+M Armatury zpětné - ventily, klapky - do DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | D+M Ventily termostatické regulační - do DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
55 | D+M Ventil elektromagnetický - DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
56 | D+M Filtry šikmé vodárenské - DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
57 | Zkoušky tlakové - do DN 100 | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
58 | Proplach, desinfekce - do DN 100 | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Stavební dodávky, PO, hydroizolační příslušenství
60 | D+M Zatěsnění průchodů potrubí v SDK konstrukcích | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
61 | D+M Požární utěsnění průchodů tmelem - DN 15-80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | D+M Požární utěsnění průchodů tmelem - DN 100-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | D+M Izolační manžeta do střešní krytiny DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
64 | D+M Izolační manžeta do hydroizolace nad zeminou DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
65 | D+M Izolační manžeta do hydroizolace nad zeminou DN 150-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
66 | D+M Izolační prostup suterénních stěn proti tlakové vodě - DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
67 | D+M Izolační prostup suterénních stěn proti tlakové vodě - DN 150-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
ostatní a údržbářské práce
68 | všeobecné instalatérské práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Teplo a chlad
Teplo a chlad
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Potrubí topné vody
1 | D+M Potrubí otopné vody do DN 50 včetně izolace | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00046
2 | D+M Potrubí otopné vody do DN 80 včetně izolace | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0.00026
| Armatury Topné vody | [6 empty] | 2 |  | 12 | 0 | 357 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
4 | D+M KK - Kulový kohout závitový plnoprůchozí do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 358 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0.00057
5 | D+M KK - Kulový kohout závitový plnoprůchozí do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0.00319
6 | D+M VK - Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou do DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | D+M FZ - Filtr s vnitřními závity - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 345 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
8 | D+M FZ - Filtr s vnitřními závity - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 336 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
9 | D+M PKZ - Pryžový kompenzátor s vnitřními závity - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 323 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
10 | D+M PKZ - Pryžový kompenzátor s vnitřními závity - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 0 | 322 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
11 | D+M ZK - Zpětná klapka s vnitřními závity - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00242
12 | D+M ZK - Zpětná klapka s vnitřními závity - DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 12 | 1 | 315 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1 |  | 0
13 | D+M MUK - Mezipřírubová klapka uzavírací na otopnou vodu - do DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 2 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | 0.00861
14 | D+M MUK - Mezipřírubová klapka uzavírací na otopnou vodu - do DN 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00049
15 | D+M PKP - Přírubový kompenzátor pryžový na otopnou vodu - do DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | D+M PKP - Přírubový kompenzátor pryžový na otopnou vodu - do DN 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | D+M ON - Odvzdušňovací nádobky - DN 50/10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | D+M Sběrač kalu do DN 50/25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | D+M Teploměr dvojkovový ø 63 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | D+M dP - Diferenční manometr | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | D+M RVV - Vyvažovací ventil s přednastavením - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | D+M RVV - Vyvažovací ventil s přednastavením - do DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( nátěry, demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 2 |  | 12 | 0 | 149 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0
Otopná tělesa
24 | D+M Otopné těleso deskové ocelové VK 22/500/1400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | D+M Elektrotermická hlavice včetně ventilu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | D+m PŠVK - Radiátorové šroubení pro tělesa Ventil-kompakt, přímé DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | D+M RŠVK - Radiátorové šroubení pro tělesa Ventil-kompakt, rohové DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
28 | D+M PŠ - Radiátorové šroubení, prímé DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | D+M PV - Radiátorový ventil, přímý DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 3 | 7 | 62852269 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7 |  | 0.0038
30 | D+MRŠ - Radiátorové šroubení, prímé DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0.00017
31 | D+M RV - Radiátorový ventil, přímý DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 |  | 0
32 | D+M Termostatická hlavice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0.00292
34 | vypuštění a napuštění systému | hod | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
35 | lokální zmrazení potrubí bez vypouštění | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Rozvody glykolu pro VZT
36 | D+M Potrubí glykolového systému - do DN 32 včetně Parotěsná izolace na bázi syntet. Kaučuku | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
37 | D+M Potrubí glykolového systému - do DN 65 včetně Parotěsná izolace na bázi syntet. Kaučuku | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
38 | D+M Doplňovací, odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí -do DN 20 včetně Parotěsná izolace na bázi syntet. Kaučuku | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
Armatury rozvody glykolu pro VZT
39 | D+M KK - Kulový kohout závitový pro glykolovou směs - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
40 | D+M VK - Vypouštěcí kulový kohout pro glykolovou směs - do DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | D+M FZ - Filtr pro zachycování mechanických nečistot pro glykol - DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | D+M PKZ - Pryžový kompenzátor závitový pro glykolovou směs - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | D+M MUK - Mezipřírubová klapka uzavírací pro glykol. směs - do DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
44 | D+M PKP - Přírubový kompenzátor pryžový pro glykol. směs - do DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
45 | D+M T - Teploměr dvojkovový ø 63 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
46 | D+M P - Manometr ukazovací standardní včetně kohoutu a přípojky | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | D+M ODL - Odlučovač mikrobublin závitový - do DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
48 | D+M ODL - Odlučovač mikrobublin a kalů přírubový - DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
49 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
50 | vypuštění a napuštění systému, zkoušky, regulace apod. | hod | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | glykolová náplň 40% roztok | litr | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
Rozvody čisté páry a kondenzátu
52 | D+M Trubka nerezová bezešvá pro čistou páru - do DN 25 včetně izolace min.plst Al plech | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
53 | D+M Trubka nerezová bezešvá pro čistou páru - do DN 50 včetně izolace min. plst Al plech | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | D+M Trubka nerezová svařovaná pro čistou páru - DN 65 až DN 100 včetně izolace min. plst Al plech | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Armatury pro Rozvody čisté páry a kondenzátu
55 | Kulový kohout pro čistou páru, přivařovací, celonerezový - DN 15 až DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
56 | Kulový kohout pro čistou páru, přivařovací, celonerezový - DN 32 až DN 50 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
57 | Kulový kohout pro čistou páru, přírubový, celonerezový - DN 80 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
58 | Filtr nerezový pro čistou páru, přivařovací - do DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | Filtr nerezový pro čistou páru, přivařovací - do DN 40 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
60 | Zpětný ventil pro čistou páru, přivařovací - do DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
61 | Odváděč kondenzátu z potrubí čisté páry, přivařovací, nerezový, DN 15 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | T - Kalník na nerezovém potrubí stejné dimenze - do DN 100/15 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
64 | vypuštění a napuštění systému, zkoušky, regulace apod. | hod | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
Rozvody chladící vody
65 | D+M Trubka ocelová pro chladicí vodu - do DN 32 včetně izolace min. plst Al plech | m | 15 | 0 | 0 | 0% | 0
66 | D+M Trubka ocelová pro chladicí vodu - do DN 65 včetně izolace min. plst Al plech | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
67 | D+M Trubka ocelová hladká černá do DN 125 včetně izolace min. plst Al plech | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
68 | D+M Trubka ocelová hladká černá do DN 200 včetně izolace min. plst Al plech | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
Armatury pro Rozvody chladící vody
69 | D+M KKV - Kulový kohout závitový s vypouštěním - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
70 | D+M KK - Kulový kohout závitový plnoprůchozí - do DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
71 | D+M KK - Kulový kohout závitový plnoprůchozí - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
72 | D+M FZ - Filtr mechanických nečistot, závitový - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
73 | D+M PKZ - Pryžový kompenzátor závitový - do DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
74 | D+M ZK - Zpětná klapka závitová tepelně izolovaná - do DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
75 | D+M MUK - Mezipřírubová klapka uzavírací - do DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
76 | D+M MUK - Mezipřírubová klapka uzavírací - do DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
77 | D+M FP - Filtr mechanických nečistot, přírubový - DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
78 | D+M FP - Filtr mechanických nečistot, přírubový - DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
79 | D+M FP - Filtr mechanických nečistot, přírubový - DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
80 | D+M FP - Filtr mechanických nečistot, přírubový - DN 150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
81 | D+M FP - Filtr mechanických nečistot, přírubový - DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
82 | D+M ZKP - Zpětná klapka mezipřírubová, včetně izolace - do DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
83 | D+M ZKP - Zpětná klapka mezipřírubová, včetně izolace - DN 150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
84 | D+M ZKP - Zpětná klapka mezipřírubová, včetně izolace - DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
85 | D+M PKP - Přírubový kompenzátor pryžový - do DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
86 | D+M PKP - Přírubový kompenzátor pryžový - do DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
87 | D+M RVV - Vyvažovací ventil závitový s přednastavením - DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
88 | D+M RVV - Vyvažovací ventil přírubový s přednastavením - DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
89 | D+M RVV - Vyvažovací ventil přírubový s přednastavením - DN 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
90 | D+M RVV - Vyvažovací ventil přírubový s přednastavením - DN 150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
91 | vypuštění a napuštění systému, zkoušky, regulace apod. | hod | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
92 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Stavební dodávky, PO, hydroizolační příslušenství
93 | D+M Zatěsnění průchodů potrubí v SDK konstrukcích | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
94 | D+M Požární utěsnění průchodů tmelem - DN 15-80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
95 | D+M Požární utěsnění průchodů tmelem - DN 100-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
96 | D+M Izolační manžeta do střešní krytiny DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
97 | D+M Izolační manžeta do hydroizolace nad zeminou DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
98 | D+M Izolační manžeta do hydroizolace nad zeminou DN 150-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
99 | D+M Izolační prostup suterénních stěn proti tlakové vodě - DN 100-125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
100 | D+M Izolační prostup suterénních stěn proti tlakové vodě - DN 150-200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Související ocelové podpůrné a jiné zámečnické konstrukce
101 | D+M Ocelové konstrukce dodané dle dílenské dokumentace | kg | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
ostatní a údržbářské práce
102 | všeobecné instalatérské práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## VZT
VZT
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Potrubí
1 | D+M Čtyřhranné potrubí rovné SKUPINY I. Materiál pozinkovaný plech včetně izolace | m2 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
2 | D+M Čtyřhranné potrubí tvarovky SKUPINY I. Materiál pozinkovaný plech včetně izolace | m2 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00057
3 | D+M Kruhové potrubí SPIRO rovné včetně izolace | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00319
4 | D+M Kruhové potrubí SPIRO tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | D+M Ohebná Al hadice hlukově izolovaná SONOFLEX tl.25 mm do MI 254 | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
regulační a koncové prvky VZT
7 | Montáž | hod | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Stavební dodávky, PO | [6 empty] | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00242
8 | D+M Zatěsnění průchodů potrubí v SDK konstrukcích ( obvod potrubí) | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 1 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
9 | D+M Požární utěsnění průchodů tmelem (obvod potrubí) | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00861
10 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
Související ocelové podpůrné a jiné zámečnické konstrukce
11 | D+M Ocelové konstrukce dodané dle dílenské dokumentace | kg | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
ostatní a údržbářské práce
12 | všeobecné práce na VZT | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## EL silnoproud
Elektro silnoproud
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Elektromontáže
1 | D+M Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 otv. | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
2 | D+M Krabice odbočná, D 68mm,vč. svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00057
3 | D+M Krabice odbočná, D97 mm vč. svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00319
4 | D+M Ochranná trubka bezhalogenová, D20 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | D+M Ochranná trubka bezhalogenová, D32 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | D+M Trubka ohebná plastová, D21 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | D+M Trubka ohebná plastová, D32 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | D+M Kabelový žlab drátěný105/200, š = 200 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | D+M Kabelový žlab drátěný105/300, š = 300 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | D+M Kabelový žlab drátěný105/600, š = 600 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | D+M Kabelový žlab pozinkovaný, 250 / 100 vč. víka | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | D+M Kabelový rošt pro pevné uložení kabelů, š.300 mm (4,12 kg/m) | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
13 | D+M Žlab kabelový s fumkční intergritou 60x200 včetně příslušenství pro uchycení | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | D+M Kabelový žebřík s funkční integritou pro stoupací trasu š.200 | m | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | D+M Rozbočovací krabice dle E DIN IEC, E90, Ui=450 V, | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | D+M CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | D+M CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | D+M CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | D+M CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | D+M CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | D+M CYKY-J 5x4 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | D+M 1-CYKY 3x25 , volně | m | 25 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | D+M CYKY-J 5x6 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | D+M CYKY-J 4x10 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | D+M CYKY-J 4x16 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | D+M 1-CYKY 4x25 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | D+M Kabel s funkční schopností při požáru J-3x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
28 | D+M Kabel s funkční schopností při požáru J-3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | D+M Kabel s funkční schopností při požáru J-2x1,5 RE FE180/P60-R B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
30 | D+M Kabel s funkční schopností při požáru J-3x6 RE FE180/P60-R B2s1d0 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | D+M Kabel bezhalogenový 3x1,5 B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
32 | D+M Kabel bezhalogenový 3x2,5 B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | D+M Kabel bezhalogenový 5x1,5 B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | D+M Kabel bezhalogenový 4x2,5 B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
35 | D+M Kabel bezhalogenový 5x2,5 B2s1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
36 | D+M Kabel bezhalogenový 5x4 B2s1d0 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
37 | D+M Kabel bezhalogenový 4x10 B2s1d0 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
38 | D+M Kabel bezhalogenový 4x25 B2s1d0 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
39 | D+M Kabel bezhalogenový 4x35 B2s1d0 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
40 | D+M CY 4 mm2,, pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | D+M CY 25 mm2,, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | D+M Jednopólový spínač, řazení 1,10A, 23 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | D+M Sériový přepínač, řazení 5, 10A,230V,IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
44 | D+M Střídavý přepínač řazení 6, 10A, 230V, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
45 | D+M Tlačítkový ovládač, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 10A, 230V, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
46 | D+M Spínač jednopólový, 10A,230V, IP 44; řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | D+M Sériový přepínač,10A,230V,IP 44; řazení 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
48 | D+M Střídavý přepínač, 10A, 230V,IP 44; řazení 6; d. Variant+; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
49 | D+M Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak; b. bílá, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
50 | D+M Jednokanálové digitální spínací hodiny instalační kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | D+M Trojpólový vypínač 16A, 500V, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
52 | D+M Deblokační skříňka s třípolohovým přepínačem, 6A, 230V, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
53 | D+M Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | D+M Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
55 | D+M Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami + přep. Ochrana | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
56 | D+M Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, na povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
57 | D+M Zásuvka s ochranným kolíkem, modul 45mm, přep. ochrana | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
58 | D+M Zásuvka s ochranným kolíkem, modul 45mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | D+M Zásuvka jednonásobná zapuštěná, s ochranou před přepětím | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
60 | D+M Zásuvka jednonásobná IP 44 pod povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
61 | D+M Zásuvka jednonásobná IP 44, do parapetu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | D+M Zásuvka jednonásobná IP 44, do parapetu s přepeťovou ochranou | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | D+M Zásuvka, nástěnná; řazení 2P+PE; IP 67, 125 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
64 | D+M Zásuvka, nástěnná; řazení 2P+PE; IP 54, 32 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
65 | D+M Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 54, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
66 | D+M Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 54, 32 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
67 | D+M Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 54, 63 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
68 | D+M Zásuvková skříň 1x400V/16A/5p, 2x 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
69 | D+M Vyrážecí tlačítko zasklené, na povrch, total + central stop | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
70 | D+M Tlačítko na povrch spínání pož. Ventilátorů | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
71 | D+M Přepěťová ochrana v provedení do instalační krabice, 3.stupeň | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
72 | D+M Podlahová krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
73 | D+M Parapetní kanál 210x70mm, dvoukomorový, ocelový barva bílá | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
74 | D+M 3f vypínač servisní v krytu 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
75 | D+M 3f vypínač servisní v krytu 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
76 | D+M Dvojtlačítko se signalizací | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Ostatní
77 | Revize | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
78 | montážní práce při doplnění a úpravách rozvaděčů a ostatní specializované práce jinde nejmenované | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Stavební dodávky, PO
79 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
80 | Požární ucpávka EI 90 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
ostatní a údržbářské práce
81 | všeobecné práce na elektroinstalaci | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## EL slaboproud
Elektro slaboproud
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Sazba DPH v % | celkem v Kč včetně DPH
Systém strukturované kabeláže
1 | D+M Instalační kabel 10Giga 4x2xAWG23 Cat.6(A) U/FTP LSOH | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
2 | D+M Zásuvka datová 2x RJ45 Cat.6A, mod 45x45, montáž na parapetní žlab | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00057
3 | D+M Zásuvka datová 2x RJ45 Cat.6A, montáž do podlahové krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00319
4 | D+M Zásuvka datová 2x RJ45 Cat.6A, montáž pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | D+M Zásuvka datová 2x RJ45 Cat.6A, montáž na povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 12 | 0 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | D+M 19" Patch panel 1U, osazený 24xRJ45, stíněný, 568A/B, Cat.6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | D+M Vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta 19“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | D+M Proměření sítě, vystavení měřících protokolů | port | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | D+M Optický univerzální (vnitřní/venkovní) kabel 24 vláken 50/125 MM, LSOH | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | D+M Optický univerzální (vnitřní/venkovní) kabel 48 vláken 50/125 MM, LSOH | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | D+M Optický univerzální (vnitřní/venkovní) kabel 24 vláken 9/125 SM, LSOH | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | D+M Optický univerzální (vnitřní/venkovní) kabel 48 vláken 9/125 SM, LSOH | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
13 | D+M Optická vana pro 24xSC, černá, 1x středový trn, 2x průchodka | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | D+M SC adaptér multimode, simplex | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | D+M SC adaptér singlemode, simplex | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | D+M Pigtail 1m SC, MM 50/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | D+M Pigtail 1m SC, SM 9/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
18 | D+M Kompletní optická kazeta pro 24 svárů | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
19 | D+M Teplem smrštitelná ochrana sváru | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
20 | D+M Svár optického vlákna 50/125 MM | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
21 | D+M Svár optického vlákna 9/125 SM | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
22 | D+M Proměření optiky, vystavení měřících protokolů | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | D+M Patch kabel SC - SC Duplex 50/125 1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | D+M Patch kabel SC - SC Duplex 50/125 2m | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
25 | D+M Patch kabel SC - SC Duplex 50/125 3m | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
26 | D+M Kabelový žlab plechový neděrovaný s integrovanou spojkou 50x až do 250 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | D+M Kabelový žlab plechový neděrovaný s integrovanou spojkou 100x až do 500 | m | 50 | 0 | 0 | 0% | 0
28 | D+M Elektroinstalační trubka ohebná až do pr. 50mm, PVC | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
29 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, průrazy, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
CCTV
30 | montážní a oživovací práce | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | D+M Koaxiální kabel 75 Ohmů | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
ACS
32 | D+M Přístupový modul pro dvě čtečky | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
33 | D+M Přístupový modul pro jednu čtečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | D+M Přístupový modul pro řízení výtahu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
35 | D+M Box pro umístění přístupového modulu | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
36 | D+M Zálohovaný systémový napájecí zdroj pro napájení přístupových modulů a čteček | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
37 | D+M Nezálohovaný napájecí zdroj pro napájení el. zámků | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
38 | D+M Čtečka karet 125kHz | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
39 | D+M Čtečka karet 125kHz s biometrickou čtečkou (otisk prstu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
40 | D+M Plastový zápustný magnet pro monitorování dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | D+M Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakt, pro zápustnou montáž do KU68 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
42 | D+M Odchodové tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | D+M Přepínač provozu dveří | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
44 | D+M Tlačítko aretované pod sklem pro nouzový únik | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
45 | D+M Dveřní elektromagnet včetně montážního příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
EZS
46 | D+M Univerzální expandér systému EZS, 16 vstupů, 8 výstupů, včetně zdroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | D+M Přídavný expandér 16 vstupů k univerzálnímu expandéru | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
48 | D+M Box s ochranným kontaktem pro ústřednu, univerzální expandér a Aku18Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
49 | D+M Transformátor 15V, 75VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
50 | D+M Akubaterie 12V,18 Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | D+M LCD klávesnice systému EZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
52 | D+M Infrapasivní detektor pohybu, dosah vějíř min. 12m, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
53 | D+M Infrapasivní detektor pohybu, dosah chodba min. 20m, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | D+M Infrapasivní detektor pohybu, stropní montáž, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
55 | D+M Duální detektor pohybu (PIR+MW), dosah vějíř 15m, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
56 | D+M Duální audiodetektor, dosah 7,6m, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
57 | D+M Plastový zápustný magnet, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
58 | D+M Plastový magnetický kontakt povrchový, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | D+M Hliníkový magnetický kontakt, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
60 | D+M Plastová propojovací krabice, 24 šroubových svorek, povrchová montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
61 | D+M Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakt, pro zápustnou montáž do KU68 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | D+M Tísňový hlásič s pamětí poplachu, stupeň zabezpečení min.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | D+M Nouzový hlásič pro invalidy se šňůrkou délka min 1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Ostatní
64 | Revize, měření | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
65 | montážní práce při doplnění a úpravách rozvaděčů a ostatní specializované práce jinde nejmenované | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
66 | úprava a doplnění SW grafické nadstavby včetně přípravy grafických podkladů | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
67 | rozšíření Licence připojeného zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
68 | rozšíření Licence připojené klientské stanice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
69 | Implementace adresných bodů, cena za 1 grafický/datový bod | bod | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Stavební dodávky, PO
71 | Požární ucpávka EI 90 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
72 | Vysekání drážky do zdi až do 100x50 | m | 100 | 0 | 0 | 0% | 0
73 | Stavební přípomoce včetně materiálu ( demontáže, průrazy, zapravení, úklid apod.) | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
ostatní a údržbářské práce
74 | všeobecné práce na elektroinstalaci | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0